## Planilha1
Cód. Produto | Produto | Fabricante | Problemática | Quant. de SAC | Total Vendido | RMA_por_Vendas
930001004 | INVERSOR AUXSOL ASN-10SL C/ AFCI | AUXSOL | [INV] Inversor não liga | 3 | 675 | 0.4444%
930001000 | INVERSOR AUXSOL ASN-3SL C/ AFCI | AUXSOL | [INV] Inversor não liga | 1 | 629 | 0.159%
930001002 | INVERSOR AUXSOL ASN-6SL-G2 C/ AFCI | AUXSOL | [INV] Falha comunicação | 2 | 1243 | 0.1609%
930001003 | INVERSOR AUXSOL ASN-7.5SL C/ AFCI | AUXSOL | [INV] Falha na MPPT | 4 | 733 | 0.5457%
930001003 | INVERSOR AUXSOL ASN-7.5SL C/ AFCI | AUXSOL | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 3 | 733 | 0.4093%
930001003 | INVERSOR AUXSOL ASN-7.5SL C/ AFCI | AUXSOL | [INV] Falha instalação/parte CC | 2 | 733 | 0.2729%
930001003 | INVERSOR AUXSOL ASN-7.5SL C/ AFCI | AUXSOL | [INV] Inversor parou de funcionar | 2 | 733 | 0.2729%
930001003 | INVERSOR AUXSOL ASN-7.5SL C/ AFCI | AUXSOL | [INV] Inversor não liga | 1 | 733 | 0.1364%
820001000 | INVERSOR DEYE SUN-M225G4-EU-Q0-I 2250W | DEYE | [INV] Problema Conector CA | 2 | 2967 | 0.06741%
820001000 | INVERSOR DEYE SUN-M225G4-EU-Q0-I 2250W | DEYE | [INV] Falha Interna | 1 | 2967 | 0.0337%
820001000 | INVERSOR DEYE SUN-M225G4-EU-Q0-I 2250W | DEYE | [INV] Problema no conector CC | 1 | 2967 | 0.0337%
880001016 | INVERSOR SOFAR 10KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Falha Interna | 3 | 59 | 5.085%
880001016 | INVERSOR SOFAR 10KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Falha no circuito interno | 2 | 59 | 3.39%
880001016 | INVERSOR SOFAR 10KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Falha de relé | 1 | 59 | 1.695%
880001016 | INVERSOR SOFAR 10KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Falha isolação CC | 1 | 59 | 1.695%
880001016 | INVERSOR SOFAR 10KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Inversor não liga | 1 | 59 | 1.695%
880001016 | INVERSOR SOFAR 10KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 59 | 1.695%
880001016 | INVERSOR SOFAR 10KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Standby ou modo espera | 1 | 59 | 1.695%
880001011 | INVERSOR SOFAR 250KTL-HV | SOFAR | [INV] Falha Interna | 2 | 5 | 40%
880001000 | INVERSOR SOFAR 4KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 6 | 16.67%
880001000 | INVERSOR SOFAR 4KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Problema Conector CA | 1 | 6 | 16.67%
880001014 | INVERSOR SOFAR 5KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Falha Interna | 1 | 48 | 2.083%
880001014 | INVERSOR SOFAR 5KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Inversor não liga | 1 | 48 | 2.083%
880001014 | INVERSOR SOFAR 5KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 48 | 2.083%
880001032 | INVERSOR SOFAR 5KTLM-G3 C/ AFCI | SOFAR | [INV] Standby ou modo espera | 1 | 362 | 0.2762%
880001033 | INVERSOR SOFAR 6KTLM-G3 C/ AFCI | SOFAR | [INV] Baixa geração | 1 | 344 | 0.2907%
880001033 | INVERSOR SOFAR 6KTLM-G3 C/ AFCI | SOFAR | [INV] Falha comunicação | 1 | 344 | 0.2907%
880001034 | INVERSOR SOFAR 7.5KTLM-G3-BR C/ AFCI | SOFAR | [INV] Baixa geração | 4 | 971 | 0.4119%
880001034 | INVERSOR SOFAR 7.5KTLM-G3-BR C/ AFCI | SOFAR | [INV] Inversor Parou Funcionar | 1 | 971 | 0.103%
880001034 | INVERSOR SOFAR 7.5KTLM-G3-BR C/ AFCI | SOFAR | [INV] Inversor não liga | 1 | 971 | 0.103%
880001034 | INVERSOR SOFAR 7.5KTLM-G3-BR C/ AFCI | SOFAR | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 1 | 971 | 0.103%
880001034 | INVERSOR SOFAR 7.5KTLM-G3-BR C/ AFCI | SOFAR | [INV] Problema Conector CA | 1 | 971 | 0.103%
880001008 | INVERSOR SOFAR 75KTLX-G3 | SOFAR | [INV] Atualização de firmware | 1 | 22 | 4.545%
880001008 | INVERSOR SOFAR 75KTLX-G3 | SOFAR | [INV] Corrente residual alta | 1 | 22 | 4.545%
880001008 | INVERSOR SOFAR 75KTLX-G3 | SOFAR | [INV] Falha Interna | 1 | 22 | 4.545%
880001008 | INVERSOR SOFAR 75KTLX-G3 | SOFAR | [INV] Falha comunicação | 1 | 22 | 4.545%
880001008 | INVERSOR SOFAR 75KTLX-G3 | SOFAR | [INV] Falha isolação CC | 1 | 22 | 4.545%
880001008 | INVERSOR SOFAR 75KTLX-G3 | SOFAR | [INV] Inversor não liga | 1 | 22 | 4.545%
880001024 | INVERSOR SOFAR 75KTLX-LV-G4 | SOFAR | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 53 | 1.887%
880001024 | INVERSOR SOFAR 75KTLX-LV-G4 | SOFAR | [INV] Problema Conector CA | 1 | 53 | 1.887%
880001002 | INVERSOR SOFAR 9KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Falha isolação CA | 2 | 31 | 6.452%
880001002 | INVERSOR SOFAR 9KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Corrente de fuga alta | 1 | 31 | 3.226%
880001002 | INVERSOR SOFAR 9KTLM-G3 | SOFAR | [INV] Inversor não liga | 1 | 31 | 3.226%
880001035 | INVERSOR SOFAR 9KTLM-G3 C/ AFCI | SOFAR | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 427 | 0.2342%
840001075 | INVERSOR SOLIS S5-GC15K-LV C/ AFCI | SOLIS | [INV] Atualização de firmware | 1 | 172 | 0.5814%
840001077 | INVERSOR SOLIS S5-GC25K-LV C/ AFCI | SOLIS | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 154 | 0.6494%
840001084 | INVERSOR SOLIS S5-GC37.5K C/ AFCI | SOLIS | [INV] Falha Interna | 1 | 98 | 1.02%
840001079 | INVERSOR SOLIS S5-GC37.5K-LV C/ AFCI | SOLIS | [INV] Falha Interna | 1 | 98 | 1.02%
840001024 | INVERSOR SOLIS S5-GC37.5K-LV (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha Interna | 1 | 2 | 50%
840001024 | INVERSOR SOLIS S5-GC37.5K-LV (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Tensão anormal no barramento CC | 1 | 2 | 50%
840001040 | INVERSOR SOLIS S5-GC50K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha Interna | 1 | 4 | 25%
840001042 | INVERSOR SOLIS S5-GC60K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha Interna | 1 | 2 | 50%
840001042 | INVERSOR SOLIS S5-GC60K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 2 | 50%
840001042 | INVERSOR SOLIS S5-GC60K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Temperatura interna alta | 1 | 2 | 50%
840001028 | INVERSOR SOLIS S5-GR1P10K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor não liga | 5 | 262 | 1.908%
840001028 | INVERSOR SOLIS S5-GR1P10K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor parou de funcionar | 4 | 262 | 1.527%
840001028 | INVERSOR SOLIS S5-GR1P10K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Disjuntor CA desarmando | 1 | 262 | 0.3817%
840001028 | INVERSOR SOLIS S5-GR1P10K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha IFAN | 1 | 262 | 0.3817%
840001028 | INVERSOR SOLIS S5-GR1P10K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha de relé | 1 | 262 | 0.3817%
840001028 | INVERSOR SOLIS S5-GR1P10K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha no circuito interno | 1 | 262 | 0.3817%
840001028 | INVERSOR SOLIS S5-GR1P10K (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Problema Conector CA | 1 | 262 | 0.3817%
840001066 | INVERSOR SOLIS S5-GR3P20K C/ AFCI | SOLIS | [INV] Falha isolação CC | 1 | 162 | 0.6173%
840001063 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P10K03 C/ AFCI | SOLIS | [INV] Componente DC | 1 | 1362 | 0.07342%
840001063 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P10K03 C/ AFCI | SOLIS | [INV] Disjuntor CA desarmando | 1 | 1362 | 0.07342%
840001063 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P10K03 C/ AFCI | SOLIS | [INV] Standby ou modo espera | 1 | 1362 | 0.07342%
840001026 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P3K-M (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor parou de funcionar | 5 | 767 | 0.6519%
840001026 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P3K-M (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor não liga | 3 | 767 | 0.3911%
840001026 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P3K-M (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha Interna | 2 | 767 | 0.2608%
840001026 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P3K-M (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha isolação CC | 1 | 767 | 0.1304%
840001026 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P3K-M (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Problema no Display | 1 | 767 | 0.1304%
840001026 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P3K-M (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Tensão da rede anormal | 1 | 767 | 0.1304%
840001051 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P5K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor parou de funcionar | 4 | 1607 | 0.2489%
840001051 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P5K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor não liga | 2 | 1607 | 0.1245%
840001051 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P5K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha na MPPT | 1 | 1607 | 0.06223%
840001051 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P5K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Problema no Display | 1 | 1607 | 0.06223%
840001051 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P5K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Tensão anormal no barramento CC | 1 | 1607 | 0.06223%
840001060 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P5K-S C/ AFCI | SOLIS | [INV] Baixa geração | 1 | 871 | 0.1148%
840001060 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P5K-S C/ AFCI | SOLIS | [INV] Falha na MPPT | 1 | 871 | 0.1148%
840001060 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P5K-S C/ AFCI | SOLIS | [INV] Problema no Display | 1 | 871 | 0.1148%
840001052 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P6K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor parou de funcionar | 5 | 1079 | 0.4634%
840001052 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P6K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha Interna | 4 | 1079 | 0.3707%
840001052 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P6K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha isolação CC | 3 | 1079 | 0.278%
840001052 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P6K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor não liga | 2 | 1079 | 0.1854%
840001052 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P6K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Problema Conector CA | 1 | 1079 | 0.09268%
840001052 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P6K-S (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Standby ou modo espera | 1 | 1079 | 0.09268%
840001061 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P6K-S C/ AFCI | SOLIS | [INV] Falha Interna | 2 | 1148 | 0.1742%
840001061 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P6K-S C/ AFCI | SOLIS | [INV] Problema Conector CA | 1 | 1148 | 0.08711%
840001053 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P8K2 (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor parou de funcionar | 3 | 1180 | 0.2542%
840001053 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P8K2 (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 3 | 1180 | 0.2542%
840001053 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P8K2 (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Inversor não liga | 1 | 1180 | 0.08475%
840001053 | INVERSOR SOLIS S6-GR1P8K2 (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Temperatura interna alta | 1 | 1180 | 0.08475%
840001057 | INVERSOR SOLIS SOLIS-50K-LV-5G-PRO (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha no DPS | 1 | 56 | 1.786%
840001046 | INVERSOR SOLIS SOLIS-75K-5G-PRO (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha IFAN | 1 | 132 | 0.7576%
840001046 | INVERSOR SOLIS SOLIS-75K-5G-PRO (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha na MPPT | 1 | 132 | 0.7576%
840001046 | INVERSOR SOLIS SOLIS-75K-5G-PRO (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] PV reversed | 1 | 132 | 0.7576%
840001056 | INVERSOR SOLIS SOLIS-75K-LV-5G-PRO (10 ANOS DE GARANTIA) | SOLIS | [INV] Falha EFAN | 1 | 39 | 2.564%
870001004 | INVERSOR SOLPLANET ASW10000-S | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 5 | 1208 | 0.4139%
870001004 | INVERSOR SOLPLANET ASW10000-S | SOLPLANET | [INV] Falha de relé | 3 | 1208 | 0.2483%
870001004 | INVERSOR SOLPLANET ASW10000-S | SOLPLANET | [INV] Tensão da rede anormal | 3 | 1208 | 0.2483%
870001004 | INVERSOR SOLPLANET ASW10000-S | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 2 | 1208 | 0.1656%
870001004 | INVERSOR SOLPLANET ASW10000-S | SOLPLANET | [INV] Falha isolação CC | 1 | 1208 | 0.08278%
870001004 | INVERSOR SOLPLANET ASW10000-S | SOLPLANET | [INV] Inversor não liga | 1 | 1208 | 0.08278%
870001027 | INVERSOR SOLPLANET ASW10000-S C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 3137 | 0.03188%
870001006 | INVERSOR SOLPLANET ASW15K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 3 | 12 | 25%
870001006 | INVERSOR SOLPLANET ASW15K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [INV] Baixa geração | 1 | 12 | 8.333%
870001006 | INVERSOR SOLPLANET ASW15K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 1 | 12 | 8.333%
870001006 | INVERSOR SOLPLANET ASW15K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 1 | 12 | 8.333%
870001006 | INVERSOR SOLPLANET ASW15K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [MOD] Hotspot | 1 | 12 | 8.333%
870001033 | INVERSOR SOLPLANET ASW15K-UT-G3 220V C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 3 | 501 | 0.5988%
870001017 | INVERSOR SOLPLANET ASW17K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 2 | 5 | 40%
870001017 | INVERSOR SOLPLANET ASW17K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 1 | 5 | 20%
870001037 | INVERSOR SOLPLANET ASW17K-LT-G2 PRO C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha de relé | 1 | 671 | 0.149%
870001037 | INVERSOR SOLPLANET ASW17K-LT-G2 PRO C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 671 | 0.149%
870001028 | INVERSOR SOLPLANET ASW20K-LT-G2 PRO C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 2 | 644 | 0.3106%
870001028 | INVERSOR SOLPLANET ASW20K-LT-G2 PRO C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha isolação CA | 1 | 644 | 0.1553%
870001013 | INVERSOR SOLPLANET ASW20K-UT-G3 220V | SOLPLANET | [INV] Falha IFAN | 1 | 17 | 5.882%
870001013 | INVERSOR SOLPLANET ASW20K-UT-G3 220V | SOLPLANET | [INV] Falha de relé | 1 | 17 | 5.882%
870001013 | INVERSOR SOLPLANET ASW20K-UT-G3 220V | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 17 | 5.882%
870001034 | INVERSOR SOLPLANET ASW20K-UT-G3 220V C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 2 | 497 | 0.4024%
870001008 | INVERSOR SOLPLANET ASW25K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 5 | 37 | 13.51%
870001008 | INVERSOR SOLPLANET ASW25K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 2 | 37 | 5.405%
870001008 | INVERSOR SOLPLANET ASW25K-LT-G2 PRO | SOLPLANET | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 1 | 37 | 2.703%
870001029 | INVERSOR SOLPLANET ASW25K-LT-G2 PRO C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha no circuito interno | 1 | 401 | 0.2494%
870001029 | INVERSOR SOLPLANET ASW25K-LT-G2 PRO C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 401 | 0.2494%
870001029 | INVERSOR SOLPLANET ASW25K-LT-G2 PRO C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Tensão anormal no barramento CC | 1 | 401 | 0.2494%
870001005 | INVERSOR SOLPLANET ASW25K-UT-G3 220V | SOLPLANET | [INV] Tensão anormal no barramento CC | 1 | 6 | 16.67%
870001000 | INVERSOR SOLPLANET ASW3000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 1 | 2511 | 0.03982%
870001000 | INVERSOR SOLPLANET ASW3000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha isolação CC | 1 | 2511 | 0.03982%
870001000 | INVERSOR SOLPLANET ASW3000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha na MPPT | 1 | 2511 | 0.03982%
870001000 | INVERSOR SOLPLANET ASW3000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha no circuito interno | 1 | 2511 | 0.03982%
870001000 | INVERSOR SOLPLANET ASW3000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 2511 | 0.03982%
870001000 | INVERSOR SOLPLANET ASW3000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Problema Conector CA | 1 | 2511 | 0.03982%
870001000 | INVERSOR SOLPLANET ASW3000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Tensão CA fora da faixa | 1 | 2511 | 0.03982%
870021003 | INVERSOR SOLPLANET ASW3000-S-G2 C/AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 947 | 0.1056%
870001030 | INVERSOR SOLPLANET ASW33K-LT-G3 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha isolação CA | 1 | 318 | 0.3145%
870001018 | INVERSOR SOLPLANET ASW37.5K-UT-G3 220V | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 1 | 8 | 12.5%
870001018 | INVERSOR SOLPLANET ASW37.5K-UT-G3 220V | SOLPLANET | [INV] Inversor Parou Funcionar | 1 | 8 | 12.5%
870001018 | INVERSOR SOLPLANET ASW37.5K-UT-G3 220V | SOLPLANET | [INV] Inversor não liga | 1 | 8 | 12.5%
870001035 | INVERSOR SOLPLANET ASW37.5K-UT-G3 220V C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha comunicação | 1 | 218 | 0.4587%
870001010 | INVERSOR SOLPLANET ASW40K-LT-G3 | SOLPLANET | [INV] Standby ou modo espera | 1 | 3 | 33.33%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 7 | 1268 | 0.5521%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha de relé | 6 | 1268 | 0.4732%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Inversor não liga | 6 | 1268 | 0.4732%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 5 | 1268 | 0.3943%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha isolação CA | 1 | 1268 | 0.07886%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha na MPPT | 1 | 1268 | 0.07886%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Inversor Parou Funcionar | 1 | 1268 | 0.07886%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 1 | 1268 | 0.07886%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Tensão CA fora da faixa | 1 | 1268 | 0.07886%
870001001 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Tensão da rede anormal | 1 | 1268 | 0.07886%
870001024 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha de relé | 2 | 5809 | 0.03443%
870001024 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha no circuito interno | 2 | 5809 | 0.03443%
870001024 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 2 | 5809 | 0.03443%
870001024 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 1 | 5809 | 0.01721%
870001024 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha na MPPT | 1 | 5809 | 0.01721%
870001024 | INVERSOR SOLPLANET ASW5000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor não liga | 1 | 5809 | 0.01721%
870001011 | INVERSOR SOLPLANET ASW50K-LT-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 1 | 6 | 16.67%
870001011 | INVERSOR SOLPLANET ASW50K-LT-G2 | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 6 | 16.67%
870001016 | INVERSOR SOLPLANET ASW50K-LT-G3 | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 3 | 39 | 7.692%
870001016 | INVERSOR SOLPLANET ASW50K-LT-G3 | SOLPLANET | [INV] Inversor não liga | 1 | 39 | 2.564%
870001002 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha de relé | 13 | 3704 | 0.351%
870001002 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 7 | 3704 | 0.189%
870001002 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 5 | 3704 | 0.135%
870001002 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha na MPPT | 3 | 3704 | 0.08099%
870001002 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Falha isolação CC | 1 | 3704 | 0.027%
870001002 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Inversor não liga | 1 | 3704 | 0.027%
870001002 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 | SOLPLANET | [INV] Tensão CA fora da faixa | 1 | 3704 | 0.027%
870001025 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 2 | 4835 | 0.04137%
870001025 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 1 | 4835 | 0.02068%
870001025 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha na MPPT | 1 | 4835 | 0.02068%
870001025 | INVERSOR SOLPLANET ASW6000-S-G2 C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor não liga | 1 | 4835 | 0.02068%
870001036 | INVERSOR SOLPLANET ASW7300-S C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Falha isolação CC | 1 | 816 | 0.1225%
870001036 | INVERSOR SOLPLANET ASW7300-S C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 816 | 0.1225%
870001036 | INVERSOR SOLPLANET ASW7300-S C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 1 | 816 | 0.1225%
870001003 | INVERSOR SOLPLANET ASW8000-S | SOLPLANET | [INV] Inversor parou de funcionar | 3 | 1125 | 0.2667%
870001003 | INVERSOR SOLPLANET ASW8000-S | SOLPLANET | [INV] Falha de relé | 2 | 1125 | 0.1778%
870001003 | INVERSOR SOLPLANET ASW8000-S | SOLPLANET | [INV] Falha Interna | 1 | 1125 | 0.08889%
870001003 | INVERSOR SOLPLANET ASW8000-S | SOLPLANET | [INV] Falha isolação CC | 1 | 1125 | 0.08889%
870001003 | INVERSOR SOLPLANET ASW8000-S | SOLPLANET | [INV] Inversor não liga | 1 | 1125 | 0.08889%
870001003 | INVERSOR SOLPLANET ASW8000-S | SOLPLANET | [INV] Problema Conector CA | 1 | 1125 | 0.08889%
870001003 | INVERSOR SOLPLANET ASW8000-S | SOLPLANET | [INV] Temperatura interna alta | 1 | 1125 | 0.08889%
870001026 | INVERSOR SOLPLANET ASW8000-S C/ AFCI | SOLPLANET | [INV] Disjuntor CA desarmando | 1 | 1940 | 0.05155%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Falha Interna | 21 | 2113 | 0.9938%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 10 | 2113 | 0.4733%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [MIC] Falha Ponte H | 9 | 2113 | 0.4259%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Falha de relé | 7 | 2113 | 0.3313%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Atualização de firmware | 5 | 2113 | 0.2366%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Falha isolação CC | 5 | 2113 | 0.2366%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Falha comunicação | 4 | 2113 | 0.1893%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Inversor parou de funcionar | 4 | 2113 | 0.1893%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Temperatura interna alta | 4 | 2113 | 0.1893%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [MIC] Falha CA | 3 | 2113 | 0.142%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [MIC] Falha De Conexão Wifi | 3 | 2113 | 0.142%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Falha no circuito interno | 2 | 2113 | 0.09465%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Inversor Parou Funcionar | 2 | 2113 | 0.09465%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Inversor não liga | 2 | 2113 | 0.09465%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Baixa geração | 1 | 2113 | 0.04733%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Falha de software | 1 | 2113 | 0.04733%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Falha isolação CA | 1 | 2113 | 0.04733%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [INV] Falha na MPPT | 1 | 2113 | 0.04733%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [MIC] Falha CC | 1 | 2113 | 0.04733%
890001002 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MP3000 | TSUNESS | [MIC] Falha VGOFFSET | 1 | 2113 | 0.04733%
890001004 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MS2000 (0.5M) | TSUNESS | [INV] Falha na MPPT | 3 | 3834 | 0.07825%
890001004 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MS2000 (0.5M) | TSUNESS | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 3 | 3834 | 0.07825%
890001004 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MS2000 (0.5M) | TSUNESS | [INV] Falha Interna | 2 | 3834 | 0.05216%
890001004 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MS2000 (0.5M) | TSUNESS | [INV] Falha no circuito interno | 2 | 3834 | 0.05216%
890001004 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MS2000 (0.5M) | TSUNESS | [MIC] Falha Ponte H | 2 | 3834 | 0.05216%
890001004 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MS2000 (0.5M) | TSUNESS | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 3834 | 0.02608%
890001004 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MS2000 (0.5M) | TSUNESS | [MIC] Falha CC | 1 | 3834 | 0.02608%
890001004 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MS2000 (0.5M) | TSUNESS | [MIC] Falha De Conexão Wifi | 1 | 3834 | 0.02608%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [MIC] Falha Ponte H | 46 | 13416 | 0.3429%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Inversor queimado/curto circuito interno | 12 | 13416 | 0.08945%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [MIC] Falha CC | 10 | 13416 | 0.07454%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Falha Interna | 5 | 13416 | 0.03727%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Falha na MPPT | 4 | 13416 | 0.02982%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Falha no circuito interno | 4 | 13416 | 0.02982%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [MIC] Falha De Conexão Wifi | 4 | 13416 | 0.02982%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Problema Conector CA | 3 | 13416 | 0.02236%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [MIC] Falha CA | 3 | 13416 | 0.02236%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Temperatura interna alta | 2 | 13416 | 0.01491%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Disjuntor CA Desarmando | 1 | 13416 | 0.007454%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Falha comunicação | 1 | 13416 | 0.007454%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Inversor não liga | 1 | 13416 | 0.007454%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [INV] Inversor parou de funcionar | 1 | 13416 | 0.007454%
890001003 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX2250 | TSUNESS | [MIC] Falha De Conexão CA | 1 | 13416 | 0.007454%
890001005 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX3000D | TSUNESS | [MIC] Falha CC | 2 | 1745 | 0.1146%
890001005 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX3000D | TSUNESS | [INV] Problema no conector CC | 1 | 1745 | 0.05731%
890001005 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX3000D | TSUNESS | [MIC] Falha CA | 1 | 1745 | 0.05731%
890001005 | INVERSOR TSUNESS TSOL-MX3000D | TSUNESS | [MIC] Falha De Conexão Wifi | 1 | 1745 | 0.05731%